## Feuil1
ACCROCHAGE DE BASE DU THÉÂTRE | [10 empty] | ACCROCHAGE "SPECTACLE"
Mètres | Pieds | Équipe # | Ouverture | Trim SOL | Trim TUYAU | Capacité | On Charge | Description | REMARQUES | Équipe # | Ouverture | Trim SOL | Trim TUYAU | Charge | Description | REMARQUES
0.87 | 2'-10'' | Pont AS |  |  |  | 900 lbs | 0 | 18 circuits (6 @ 2.4 kw. Et 12 @ 1.2 kw.) | 2.4 kw. Fixe et 1.2 kw "mobile" | Pont AS
venant de la scène
Vers la salle
0,00 | 0'-0"
Vers la Scène
0.23 | 0'-9" | 1 | N/A | 17'-0" | 27'-0" | 1250 lbs. | 165 lbs. | Valence Architecturale | FIXE - NE BOUGE PAS ! ! ! | 1
0.51 | 1'-8" | 2 |  | GRID |  | 870 lbs | 700 lbs. | Rideau Maison | FIXE - NE BOUGE PAS ! ! ! | 2
0.79 | 2'-7" | 3 | N/A | GRID |  | 1250 lbs. | 350 lbs. | Écran de Projection | FIXE - NE BOUGE PAS ! ! ! | 3
1.07 | 3'-6" | 4 |  |  |  | 1250 lbs. |  |  |  | 4
1.37 | 4'-6" | 5 |  |  |  | 1250 lbs. |  | Électrique # 1 (12 circuits) | Circuits LX "mobile" | 5
1.83 | 6'-0" | 6 | 36'-0" | SOL | 26'-6'' | 1250 lbs. | 195 lbs. | Pendrillons + Par LED Plan de base | POINT ZÉRO DU THÉÂTRE | 6
2.29 | 7'-6" | 7 |  |  |  | 1250 lbs. |  |  |  | 7
2.74 | 9'-0" | 8 | N/A | 19'-6'' | 29'-6'' | 1250 lbs. | 85 lbs. | Frise (10'-0''H x 50'-0"L) | POINT ZÉRO DU THÉÂTRE | 8
3.2 | 10'-6" | 9 |  |  |  | 1250 lbs. |  | Électrique # 2 (18 circuits) | Circuits LX "mobile" | 9
3.66 | 12'-0" | 10 |  |  |  | 1250 lbs. |  |  |  | 10
4.12 | 13'-6" | 11 | 36'-0" | SOL | 26'-6" | 1250 lbs. | 195 lbs. | Pendrillons + Par LED Plan de base | POINT ZÉRO DU THÉÂTRE | 11
4.57 | 15'-0" | 12 |  |  |  | 1250 lbs. |  | Électrique # 3 (18 circuits) | Circuits LX "mobile" | 12
5.13 | 16'-10" | 13 | N/A | 21'-0" | 31'-0" | 1250 lbs. | 85 lbs. | Frise (10'-0''H x 50'-0"L) | POINT ZÉRO DU THÉÂTRE | 13
5.72 | 18'-9" | 14 |  | GRID |  | 1250 lbs. | 650 lbs. | Mi-Scène (26'-6''H x 50'-0'') sur patience | FIXE - NE BOUGE PAS ! ! ! | 14
6.25 | 20'-6" | 15 | 32'-0" | SOL | 26'-6'' | 1250 lbs. | 195 lbs. | Pendrillons + Par LED Plan de base | POINT ZÉRO DU THÉÂTRE | 15
6.81 | 22'-4" | 16 |  |  |  | 1250 lbs. |  | Électrique # 4 (18 circuits) | Circuits LX "mobile" | 16
7.37 | 24'-2" | 17 | N/A | 21'-0" | 31'-0" | 1250 lbs. | 85 lbs. | Frise (10'-0''H x 50'-0"L) | POINT ZÉRO DU THÉÂTRE | 17
7.93 | 26'-0" | 18 |  |  |  | 1250 lbs. |  | Électrique # 5 (18 circuits) | Circuits LX "mobile" | 18
8.46 | 27'-9" | 19 | 34'-0" | SOL | 26'-6" | 1250 lbs. | 195 lbs. | Pendrillons + Par LED Plan de base | POINT ZÉRO DU THÉÂTRE | 19
9.09 | 29'-10" | 20 |  |  |  | 1250 lbs. |  | Électrique # 6 (18 circuits) | Circuits LX "mobile" | 20
9.7 | 31'-10" | 21 | N/A | 21'-0" | 31'-0" | 1250 lbs. | 85 lbs. | Frise (10'-0''H x 50'-0"L) | POINT ZÉRO DU THÉÂTRE | 21
10.31 | 33'-10" | 22 | N/A | GRID |  | 1250 lbs. | 65 lbs. | Black Sharkstooth Scrim (Tulle noir) |  | 22
10.92 | 35'-10" | 23 | 36'-0" | SOL | 26'-6" | 1250 lbs. | 450 lbs. | Pendrillons + SkyCyc (Scoop bar) | SKYCYC (Scoop Bar) Ne bouge pas ! ! ! | 23
11.53 | 37'-10" | 24 | N/A | GRID |  | 1250 lbs. | 85 lbs. | Cyclo (Leno blanc) |  | 24
12.14 | 39'-10" | 25 |  | SOL | 36'-0" | 1250 lbs. | 650 lbs. | Fond Noir (26'-6''H x 50'-0'') sur patience | FIXE - NE BOUGE PAS ! ! ! | 25
NOTES : | [10 empty] | NOTES :